5-я Межрегиональная экологическая экспедиция школьников России

(Новгородская область, 1 – 15 июля 2006 г.)

Мастерская О.Н.Вережниковой

“Гидрохимический мониторинг”

Оксана Николаевна Вережникова, учитель химии школы-интерната № 1 г. Саров Нижегородской области

Цель работы: Освоить методики измерения и произвести измерение органолептических и физико-химических свойств воды. Оценить состояние водных объектов в районе проведения исследований.

Оборудование и реактивы. В работе используется  комплект-лаборатория  для контроля качества воды и почв «НКВ-2» производства НПО «Крисмас+». Для определения  общего солесодержания почвенных вытяжек и воды использован кондуктомер «Dist» (Германия), а также «Нитрат и хлорид» - селективные датчики, электронные весы.

Примечание:

Пробы воды для анализа с помощью комплекта могут отбираться непосредственно перед анализом.

Сосуд, предназначенный для отбора проб, предварительно тщательно моют, ополаскивают не менее трех раз отбираемой водой и закупоривают пластмассовыми пробками, прокипяченными в дистиллированной воде. Между пробкой и отобранной пробой в сосуде оставляют воздух объемом 5-10 мл.

Часть 1. Определение органолептических свойств воды

Порядок выполнения работы

1. Определение запаха

- Чистую (без запаха) коническую колбу ополосните 2-3 раза анализируемой водой, после чего заполните водой примерно на одну треть объёма.

- Закройте колбу пробкой и несколько раз взболтайте.

- Откройте колбу и тут же органолептически определяют характер и интенсивность запаха. Для этого осторожно вдохните воздух, не допуская глубоких вдохов.

- Оцените интенсивность запаха по пятибалльной шкале согласно таблице 1 (ГОСТ 3351).

Примечания: По характеру запахи делят на две группы: 1) естественного происхождения (землистый, гнилостный, торфяной и т.п.); 2) искусственного происхождения (нефтепродуктов, хлорный, уксусный и т.п.).

При недостаточно отчётливом характере запаха допускается нагреть воду в колбе до температуры 60±2ОС после чего определение повторить.

Таблица 1. Определение характера и интенсивности запаха.

| Интенсивность запаха | Характер проявления запаха | Баллы |
| --- | --- | --- |
| Нет | Запах не ощущается | 0 |
| Очень слабая | Запах не ощущается потребителем, но обнаруживается при лабораторном исследовании | 1 |
| Слабая | Запах замечается потребителем, если обратить на это его внимание | 2 |
| Заметная | Запах легко замечается и вызывает неодобрительный отзыв о воде | 3 |
| Отчётливая | Запах обращает на себя внимание и заставляет воздержаться от питья | 4 |
| Очень сильная | Запах настолько сильный, что делает воду непригодной к употреблению | 5 |

2. Определение цветности

- Мутномерную пробирку наполните анализируемой водой до высоты 10-12 см, пользуясь миллиметровой шкалой.

- Определите цветность воды, рассматривая пробирку сверху на белом фоне при достаточном (дневном, искусственном) боковом освещении. (Цветность воды характеризуют качественно по степеням: бесцветная, слабо-жёлтоватая, светло-желтоватая, жёлтая, интенсивно-жёлтая).

3. Определение прозрачности

- Мутномерную пробирку наполните анализируемой водой до высоты 10-12 см, пользуясь миллиметровой шкалой.

- Определите мутность воды, рассматривая пробирку сверху на белом фоне при достаточном (дневном, искусственном) боковом освещении. (Мутность воды характеризуют качественно по степеням: прозрачная, слабо опалесцирущая, опалесцирующая, слабо мутная, мутная, очень мутная).

4. Определение вкуса и привкуса

- Анализируемую воду наберите в рот (например, после определения запаха из колбы) и задержите на 3-5 сек, не проглатывая.

- Определите  вкус по пятибалльной шкале согласно таблице 2 (ГОСТ 3351). После определения вкуса сплюньте.

Примечания:  Вкус определяют только у питьевой или природной воды при отсутствии подозрений на ее загрязненность!

Различают четыре основных вида вкуса: солёный, кислый, сладкий, горький. Другие вкусовые ощущения считают привкусами.

При оценке вкуса определяют и характер привкуса (например, металлический).

Таблица 2. Определение характера вкуса и привкуса

| Интенсивность вкуса и привкуса | Характер проявления вкуса и привкуса | Баллы |
| --- | --- | --- |
| Нет | Вкус и привкус не ощущаются | 0 |
| Очень слабая | Вкус и привкус не ощущаются потребителем, но обнаруживаются при лабораторном исследовании | 1 |
| Слабая | Вкус и привкус замечаются потребителем, если обратить на это внимание | 2 |
| Заметная | Вкус и привкус легко замечаются и вызвают неодобрительный отзыв о воде | 3 |
| Отчётливая | Вкус и привкус обращают на себя внимание и заставляют воздержаться от питья | 4 |
| Очень сильная | Вкус и привкус настолько сильный, что делают воду непригодной к употреблению | 5 |

5. Определение осадка

- Отберите значительное количество воды (около 1 литра) в мерный цилиндр или любой другой прозрачный сосуд с ровным дном.

- Дайте воде отстояться в течение часа.

- После отстаивания отметьте визуально следующие особенности:

- объём осадка: незначительный, заметный, большой (если вы используете один и тот же сосуд с известной площадью дна, то с помощью обычной линейки можно измерять высоту осадка);

- характер осадка: хлопьевидный, илистый, глинистый, песчаный;

- цвет осадка: серый, коричневый, бурый.

- состояние воды после отстаивания: осветление незначительное, слабое, сильное; вода стала прозрачной.

Часть 2. Химический анализ воды

1.  Количественное определение содержания фосфатов

Сущность метода (определение фосфора в разных формах)

Ортофосфаты определяются колориметрическим методом в результате реакции с молибдатом аммония в кислой среде:

НРО4-+3NН4++12МоО42-+23Н+ = (NН4)3РМо12О40+12Н2О

Образующийся при этом продукт жёлтого цвета далее под действием восстановителя (хлорида олова(II)) превращается в интенсивно окрашенный краситель сложного состава – «молибденовую синь». Концентрацию ортофосфатов в анализируемой воде определяют по окраске пробы, визуально сравнивая её с окраской образцов на контрольной шкале или измеряя оптическую плотность проб с помощью фотоколориметра. В данную реакцию из всех возможных в возе фосфатов непосредственно вступают только ортофосфаты.

Диапазон определяемых концентраций ортофосфатов в воде для данной модификации метода – от 0,2 до 7,0 мг/л. Определение возможно и при концентрации ортофосфатов более 7,0 мг/л после соответствующего разбавления пробы чистой водой.

Для определения полифосфатов их необходимо предварительно перевести в ортофосфаты путём кислотного гидролиза в сернокислом растворе, и далее определять по реакции с молибдатом аммония. Реакция кислотного гидролиза на примере пирофосфата протекает следующим образом:

Na4P2O7+ 2H2SO4+H2O = 2H3PO4+4Na++2SO2-

Подготовка к проведению анализа проводится заблаговременно и состоит в приготовлении стандартных растворов дигидрофосфата калия. Стандартные растворы используются для приготовления шкалы эталонных окрашенных растворов в случае визуального колориметрирования (при отсутствии контрольной шкалы или при необходимости проверки точности анализа), либо для приготовления градуировочных растворов и построения градуировочной характеристики в случае приборного колориметрирования.

Примечание: Поставляемая в комплекте контрольная шкала образцов окраски для визуального колориметрирования может требовать уточнения для конкретных условий анализа при определении общего фосфора.

Перед анализом применяют также фильтрование или отстаивание пробы анализируемой воды при определении фосфора в растворенных формах. Фильтрование проводят через складчатый бумажный фильтр «Синяя лента» либо через мембранный фильтр (фильтр Шотта)№ 1. При этом первые 20-50 мл анализируемой воды отбрасывают, т.к. они может содержать растворимые примеси и фосфаты с фильтра.

В случае анализа воды с высокой прозрачностью (при отсутствии мутности воды) допускается пробу не фильтровать.

Порядок выполнения работы

- Отберите в мерную склянку 20 мл профильтрованной или отстоянной анализируемой воды (пробы), предварительно ополоснув её 2-3 раза анализируемой водой. (При ожидаемой концентрации ортофосфатов более 5 мг/л рекомендуется отбирать 5 мл (склянкой) или 1 мл (шприцем-дозатором) пробы, доводя объём раствора в склянке до 20 мл чистой водой (не содержащей ортофосфатов).

- Добавьте к пробе пипеткой-капельницей 10 капель раствора для связывания нитритов и затем, пипеткой или шприцем, 1 мл раствора молибдата аммония. Склянку закройте пробкой и встряхните для перемешивания раствора.

- Выдержите пробу в течение 5 мин для полного протекания реакции.

- Добавьте к пробе пипеткой-капельницей 2-3 капли раствора восстановителя. Склянку закройте пробкой и встряхните для перемешивания раствора. При наличии в воде ортофосфатов раствор приобретает синюю окраску.

- Оставьте пробу на 5 мин для полного протекания реакции.

- Проведите колориметрирование пробы. При визуальном колориметрировании мерную склянку поместите на белое поле контрольной шкалы и, освещая склянку рассеянным белым светом достаточной интенсивности, определите ближайшее по окраске поле контрольной шкалы и соответствующее ему значение концентрации ортофосфатов в мг/л.

- Результат анализа представляйте в виде: 	«не менее______мг/л».

- В случае окраски пробы, соответствующей промежуточной интенсивности образцов, результат анализа представляйте в виде: «от_____мг/л до ______мг/л».

2.Определение массовой концентрации хлорид-аниона

Сущность метода: метод определения массовой концентрации хлорид-аниона основан на его реакции с ионом серебра с образованием практически нерастворимого хлорида серебра (метод аргентометрического титрования). В качестве индикатора используется хромат калия. Титрование можно выполнять в пределах рН 5,0-8,0.

Реактивы и оборудование: растворы хромата калия, нитрата серебра (0,05 Н, титрованный). Пипетка на 2 мл или 5 мл со шприцем и соединительной трубкой; пипетка-капельница (0,1 мл); склянка с меткой «10мл».

Порядок выполнения работы

- В склянку с меткой «10 мл» налейте до метки анализируемую воду и прибавьте пипеткой-капельницей 3 капли (около 0,1 мл) раствора хромата калия.

- Титруйте 0,05 Н раствором нитрата серебра до появления неисчезающей бурой окраски.

- Определите объём раствора, израсходованный на титрование.

- Рассчитайте массовую концентрацию хлорид-аниона (Ххл) в мг/л по формуле:

где В3  - объём раствора нитрата серебра, израсходованный на титрование, мл;

Н – нормальность титрованного раствора нитрата серебра с учётом поправочного коэффициента, г-экв/л;

В1 – объём воды, взятый на анализ;

35,5 – эквивалентная масса хлора;

1000 – коэффициент пересчёта единиц измерений.

- Полученный результат округлите целых чисел (мг/л).

- Определение водородного показателя рН

Реактивы и оборудование: раствор индикатора универсального. Пипетка-капельница (0,10 мл); пробирки колориметрические с меткой «5 мл»; контрольная шкала образцов окраски – плёночная шкала либо модельные эталонные растворы.

Порядок выполнения работы:

- Наберите анализируемую воду в колориметрическую пробирку до метки 5 мл.

- При помощи пипетки-капельницы добавьте 4-5 капель (около 0,10 мл) раствора универсального индикатора.

- Содержимое пробирки перемешайте взбалтыванием, сразу же сравните окраску раствора с контрольной шкалой образцов окраски на белом фоне и определите значение рН.

Примечание:

За результат анализа принимают значение рН, соответствующее ближайшему по окраске образцу контрольной плёночной шкалы раствора. Если ближайшим по окраске образцом является образец с минимальным (максимальным) значением рН (4,5 или 8,0), то результат анализа записывают в виде: «рН не более 4,5» (рН не менее 8,0») соответственно.

4. Методика определения общей жёсткости.

Сущность метода: Метод определения общей жёсткости (суммарной массовой концентрации катионов кальция и магния) основан на реакции солей кальция и магния с реактивом – трилоном Б (двунатриевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты). Анализ проводят при рН 10,0-10,5 титрометрическим методом в присутствии индикатора хром темно-синего кислотного.

Реактивы и оборудование: раствор буферный аммиачный № 1; раствор индикатора хром тёмно-синего кислотного; раствор трилона Б (0,05 н., титрованный). Пипетка на 2 мл со шприцем и соединительной трубкой; пипетка-капельница (0,2 мл). Склянка с меткой «10 мл».

Порядок выполнения работы

- В склянку с меткой «10 мл» наберите до метки анализируемую воду и прибавьте пипеткой-капельницей не менее 6-7 капель (0,2 мл) раствора буферного аммиачного № 1.

- Пипеткой-капельницей добавьте в раствор 4-5 капель раствора индикатора хром тёмно-синего.

- Закройте склянку пробкой и перемешайте содержимое встряхиванием.

- Титруйте (при перемешивании) раствором трилона Б из пипетки до перехода окраски в точке эквивалентности из винно-красной через фиолетово-синюю в ярко-голубую.

- Определите объём раствора трилона Б, израсходованный на титрование.

- Рассчитайте общую жёсткость (Х ож) в мг-экв/л по формуле:

где: В2 – объём раствора трилона Б, израсходованного на титрование, мл;

Н – нормальность раствора трилона Б с учётом поправочного коэффициента, г-экв\л;

В1 – объём воды, взятый на анализ, мл;

1000 – коэффициент пересчёта единиц измерения.

- Полученный результат округлите до второго десятичного знака (мг-экв/л).

5. Определение массовой концентрации общего железа

Сущность метода. Метод определения массовой концентрации общего железа основан на способности катиона железа(II) образовывать с орто-фенантролином в интервале рН 3-9 комплексное оранжево-красное соединение. Железо (III) восстанавливают до железа (II) солянокислым гидроксиламином в нейтральной или слабокислой среде. Таким образом, данным методом определяют суммарное содержание железа (II) и железа (III). Концентрацию общего железа определяют визуально-колориметрическим методом, сравнивая окраску раствора-пробы с контрольной шкалой образцов окраски для концентраций железа (мг/л): 0,0; 0,10; 0,30; 0,70; 1,0; 1,5 – в случае плёночной шкалы.

Реактивы и оборудование: раствор орто-фенантролина; бумага индикаторная универсальная; вода дистиллированная; раствор буферный ацетатный; раствор гидроксида натрия; раствор солянокислого гидроксиламина; раствор соляной кислоты № 1. Пипетка-капельница (0,2 мл); пипетка на 2 мл с резиновой грушей и соединительной трубкой; пробирки колориметрические с меткой «5 мл»; склянка с меткой «10 мл»; контрольная шкала образцов окраски – плёночная шкала либо модельные эталонные растворы.

Порядок выполнения работы

- Анализируемую воду наберите в склянку до метки «10 мл».

- Добавьте пипеткой-капельницей раствор гидроксида натрия или соляной кислоты (в зависимости от рН среды) до перехода водородного показателя среды в интервал рН 4-5 (для контроля рН используйте универсальную индикаторную бумагу).

- Добавьте в склянку пипеткой-капельницей 5-6 капель раствора солянокислого гидроксиламина (около 0,2 мл), а затем пипеткой на 2 мл поочерёдно добавьте 1 мл ацетатного буферного раствора № 1 и 0,5 мл раствора орто-фенантролина. (Перед прибавлением каждого раствора промойте пипетку дистиллированной водой. После прибавления каждого раствора содержимое склянки перемешивайте встряхиванием).

- Оставьте раствор на 15-20 мин для полного развития окраски.

- По истечение указанного времени окрашенный раствор поместите в колориметрическую пробирку до метки «5 мл», сравните с контрольной шкалой образцов окраски на белом фоне и определите концентрацию железа в мг/л.

Примечание: за результат анализа принимают значение концентрации общего железа (мг/л), соответствующее ближайшему по окраске контрольной плёночной шкалы либо модельного раствора).

6. Определение массовой концентрации катионов аммония

Сущность метода. Метод определения массовой концентрации катиона аммония основан на реакции катиона аммония с реактивом Несслера с образованием в щелочной среде окрашенного в жёлтый цвет соединения. Мешающее влияние железа устраняют добавлением к пробе сегнетовой соли. Концентрацию катионов аммония определяют визуально-колориметрическим методом, сравнивая окраску раствора с контрольной шкалой образцов окраски для концентраций (мг/л): 	0,0; 0,2; 0,7; 2,0; 3,0 – в случае плёночной шкалы.

Реактивы и оборудование: реактив Несслера; сегнетова соль. Шпатель; пипетка на 2 мл со шприцем; пробирка колориметрическая с меткой «5 мл».

Порядок выполнения работы

- Наберите анализируемую воду в колориметрическую пробирку до метки «5 мл».

- Добавьте шпателем 0,1 г сегнетовой соли, и пипеткой – 1,0 мл реактива Несслера.

- Содержимое пробирки перемешайте.

- Через 1-2 мин сравните окраску растворас контрольной шкалой образцов окраски на белом фоне, определите концентрацию ионов аммония в мг/л.

Примечание: за результат анализа принимают значение концентрации катионов аммония (мг/л), соответствующее ближайшему по окраске образцу контрольной плёночной шкалы либо модельного раствора. Если окраска содержимого колориметрической пробирки окажется интенсивнее крайнего эталона (3,0 мг/л), результат записывают в виде: «более 3 мг/л».

7. Количественное определение растворенного кислорода (РК)

Сущность метода. В ходе анализа воды определяют концентрацию РК в мг/л и степень насыщения им воды в процентах по отношению к равновесному содержанию при данных температуре и атмосферном давлении. Определение концентрации РК (КРК) в воде проводится методом йодометрического титрования (метод Винклера). Метод определения КРК основан на способности гидроксида марганца (II) окисляться в щелочной среде до гидроксида марганца (IV), количественно связывая при этом растворенный в воде кислород и, тем самым, фиксируя его в пробе. В кислой среде гидроксид марганца (IV) снова переходит в двухвалентное состояние, окисляя при этом эквивалентное связанному кислороду количество йода. Выделившийся йод оттитровывают раствором тиосульфата натрия в присутствии крахмала в качестве индикатора.

Реактивы и оборудование: растворы соли марганца (II), серной кислоты (1:2), тиосульфата натрия (0,02 экв/л), крахмала (0,5 %), йодида калия (щелочной). Барометр, груша резиновая или мед. шприц, колба коническая объёмом 250-300 мл, склянка кислородная калиброванная (100-200 мл) с пробкой, мешалка известного объёма, пипетки мерные на 1 мл и 10 мл, термометр с ценой деления не более 0,5ОС, поддон.

(Всё оборудование и реактивы, используемые для исследований, входят в состав измерительного комплекта-лаборатории «Растворённый кислород» (комплект- лаборатория производства НПО «Крисмас»).

Порядок выполнения работы

- Возьмите пробу анализируемой воды. Для этого:

  - измерьте температуру воды в водоеме и атмосферное давление.

  - налейте воду из водоема в склянку с мешалкой, заполняя водой весь объем склянки;

  - закройте склянку пробкой так, чтобы внутри не осталось пузырьков воздуха;

  - как можно быстрее произведите анализ пробы (необходимо избегать контакта воды с воздухом до фиксации кислорода).

- Добавьте в склянку 1 мл раствора соли марганца (II), 1 мл щелочного раствора KI и 1-2 капли сульфаминовой кислоты для фиксации кислорода в пробе.

- Добавьте пипеткой серную кислоту до растворения выпавшего осадка гидроксида марганца (IV).

- Перелейте содержимое склянки в коническую колбу на 250 мл.

- Добавляйте из мерной пипетки раствор тиосульфата натрия до изменения окраски с бурой на слабо желтую (тиосульфат натрия связывает свободный йод).

- Добавьте в раствор 2-3 капли раствора крахмала.

- Продолжайте титровать раствором тиосульфата натрия  до полного обесцвечивания раствора  в точке эквивалентности.

- Определите общий объем раствора тиосульфата натрия, затраченный на титрование.

- Рассчитайте концентрацию растворенного кислорода по формуле:

где 8 – эквивалентная масса кислорода,

СТ  – концентрация стандартного раствора тиосульфата натрия, г-экв/л

VТ – общий объем раствора тиосульфата  натрия, затраченный на титрование до и после добавления крахмала, мл

V – внутренний объем калиброванной кислородной склянки с пробкой, мл

V1 – суммарный объем растворов хлорида марганца и йодида калия (добавленных для фиксации кислорода) и мешалки, мл

1000 – коэффициент пересчета из г/л в мг/л.

- Рассчитайте степень насыщения воды кислородом (R) в % с учётом фактической величины атмосферного давления по формуле:

где 100 - коэффициент пересчёта единиц измерения из мг/л в %;

760 - нормальное атмосферное давление, мм рт. ст.;

Сн – величина концентрации насыщенного раствора кислорода для условий отбора (справочная величина);

p - фактическая величина атмосферного давления в момент отбора пробы (при отсутствии данных об атмосферном давлении в момент отбора допускается его принимать равным нормальному, т.е. 760 мм рт. ст.).

8. Определение массовой концентрации суммы металлов

Сущность метода. Метод определения основан на групповой реакции катионов цинка, меди и свинца с дитизоном, в результате которой образуются окрашенные в оранжево-красный цвет дитизонаты металлов. Реакцию проводят в слабо-щелочной среде, благодаря чему определяются металлы только в растворенной форме. Данный метод неприемлем к анализу кислотных почвенных вытяжек, т.к. в сильнокислой среде резко повышается подвижность многих металлов, изменяются спектральные характеристики продуктов реакции, а также условия протекания аналитической реакции.

Концентрацию суммы металлов определяют визуально-колометрическим методом, сравнивая окраску раствора с контрольной шкалой образцов окраски для концентраций (моль/л): 0; 0,0001; 0,0002; 0,0003; 0,0005; 0,0008; 0,0010 – в случае плёночной шкалы, а так же шкалы в виде модельных эталонных растворов. В условном пересчёте на цинк те же концентрации составляют (мг/л): 0; 0,006; 0,010; 0,020; 0,030; 0,050; 0,060.

Метод чрезвычайно чувствителен, поэтому необходимо следить за чистотой посуды и реактивов.

Реактивы и оборудование: дитизон очищенный, раствор аммиака очищенного, раствор буферный боратный (рН 8,0), углерод четырёххлористый очищенный. Воронка делительная с меткой «25 мл», пипетка-капельница, пипетка на 2,0 мл со шприцем и соединительной резиновой трубкой, пробирка колориметрическая с меткой «5 мл». Контрольная шкала образцов окраски – плёночная шкала либо модельные эталонные растворы, приготовленные согласно приложению 2.

Примечание. Чистота применяемых для определения суммы металлов реактивов, растворов и посуды проверяется проведением холостого опыта, выполняемого аналогично анализу, но с использованием дистиллированной воды.

Порядок выполнения работы

- Приготовьте рабочий раствор дитизона. Для этого в склянку с дитизоном очищенным, содержащуюся в комплекте, налейте чистым мерным цилиндром 100 мл четырёххлористого углерода очищенного (работать в вытяжном шкафу!). Срок годности раствора дитизона – 6 месяцев при условии хранения в герметично закрытой склянке из комплекта. Склянку с растворм дитизона следует хранить в той же ячейке комплекта, в которой размещался сухой реактив.

- В ополоснутую несколько раз анализируемой водой делительную воронку налейте до метки «25 мл» анализируемую воду, прибавьте пипетками 1,0 мл буферного раствора и 2,0 мл раствора дитизона.

- Содержимое делительной воронки встряхивайте в течение 1 мин, затем внесите туда чистой пипеткой-капельницей 2 капли раствора очищенного аммиака и вновь встряхивайте в течение 15-20 сек. (В процессе экстракции периодически сбрасывайте избыточное давление паров четырёххлористого углерода в делительной воронке, для чего, приведя ее в положение краном вверх, слегка приоткройте кран).

- Оставьте воронку в вертикальном положении до расслоения жидкости (около 10-20 мин).

- После расслоения органический (нижний) слой слейте в колориметрическую пробирку и сравнивните с контрольной шкалой образцов окраски на белом фоне.

- В качестве результата анализа запишитезначение концентрации суммы металлов (м/моль или мг/л), соответствующее ближайшему по окраске образцу контрольной плёночной шкалы либо модельного раствора. Если окраска содержимого колориметрической пробирки окажется интенсивнее крайнего эталона (0,001 ммоль/л), результат записывается в виде: «более 0,01 ммоль\л».

Примечание: а) Определение можно выполнять и при отсутствии делительной воронки, используя коническую колбу со шлиф-пробкой на 100-150 мл (в крайнем случае можно использовать колбу с пробкой из комплекта) и мерный цилиндр. При этом пробу (25 мл) отбирают мерным цилиндром и переносят её в колбу. В ней же проводят обработку пробы реактивами и экстракцию (при встряхивании содержимого колбы она должна быть закрыта шлиф-пробкой, а сама пробка удерживается рукой. Избыточное давление в колбе снимают осторожным приоткрыванием пробки. Избегать потери раствора!). После расслоения жидкостей в колбе верхний (водный) слой осторожно сливают через горловину колбы (можно отсасывать верхний слой порциями с помощью пипетки со шприцем, а нижний (органический) слой вместе с остатками верхнего (водного) переносят в колориметрическую пробирку;

б) В данном анализе в колориметрическую пробирку переносят экстракт объёмом около 2 мм.

Результаты

Исследования по гидрохимическим показателям проводились с 3.07 по  12.07.2006 в районе акватории озера Гверстянец (Крестецкий район Новгородской области). Показания приборов снимались два раза в сутки: в 10.00 и в 15.00.

В таблице 1 приведены средние значения за исследуемый период.

Таблица 1. Обобщенные результаты гидрохимического мониторинга

оз. Гверстянец

| Свойство | Результат |
| --- | --- |
|  | Проба с поверхности воды | Проба со дна |
| pH | 6,1 |  |
| Общая жесткость (Xож), мг-экв/л | 1,35 |  |
| Концентрация растворенного кислорода (Срк), мг/л | 9,4 | 6,2 |
| Концентрация NH4+ , мг/л | 0,4 |  |
| Концентрация PO43- , мг/л | 0,15 | 0,2 |
| Концентрация ∑Fe, мг/л | 0,3 |  |
| Концентрация ∑Ме, ммоль/л | 0,0001 |  |
| Концентрация Cl-, мг/л | 24,85 |  |
| Общее солесодержание | 0,011 |  |

Выводы

1. По показателям концентрации биогенных элементов и водородного показателя озеро находится в мезотрофной стадии развития.

2. Загрязнения озера носят природный характер. Озеро справляется с ними естественной системой самоочистки.

3. По нашему мнению, причиной повышенного фона концентрации аммонийного азота является поступление сточных вод из несовершенных систем очистки воды в лагерях и базах отдыха в районе озера.